目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

二、招标文件	10

三、投标文件	11

四、开标、资格审查与信用信息查询	13

五、评标	14

六、定标	15

七、合同授予	15

八、重新采购	15

九、其他说明	16

第三部分  采购需求	17

第四部分  拟签订的合同文本	26

第五部分  应提交的有关格式范例	37

资格文件部分	37

商务技术文件部分	41

报价文件部分	47

第六部分  评标办法	50

评标办法前附表	50

1.评标方法	53

2.评标程序及标准	53

3.评标结果	55

4.其他	56

- 第一部分  招标公告

浙江金穗工程项目管理有限公司关于温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期)—学生宿舍三区光伏发电工程的公开招标公告（非政府采购）

一、项目基本情况

项目编号：ZJJS-20240070

项目名称：温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期)—学生宿舍三区光伏发电工程

预算金额（元）：  /

最高限价（费率）： 电价优惠费率不得高于90%

采购需求：

标项名称:温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期)—学生宿舍三区光伏发电工程

数量:  1

预算金额（元）:  /

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：由中标供应商负责项目投资、建设、设备采购、生产管理、维护和运营，具体见采购人需求

备注：  /

合同履约期限：合作期限（协议有效期限）由项目总建设期和项目节能效益分享期两部分组成。项目总建设期与宿舍三区土建工程施工期限同步，两者同步竣工验收；项目节能效益分享期自并网发电之日起15年。15年后运营情况合格且无发生较大事故，可续签5年合同。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：企业经营范围包括但不限于太阳光光伏产品的销售、安装。

3.本项目接受联合体投标。若为联合体投标的，联合体成员总数（含牵头人）不超过2家；联合体协议中须明确联合体牵头人。

三、获取招标文件

时间：2024年7月9日至2024年7月18日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：温州市鹿城区车站大道75号金鳞花苑商务楼三楼前台

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月19日09 :30（北京时间）

投标地点：温州市车站大道75号金鳞花苑商务楼三楼转四楼会议室

开标时间：2024年7月19日 09 :30

开标地点：温州市车站大道75号金鳞花苑商务楼三楼转四楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州肯恩大学

地址： 温州市瓯海区丽岙街道大学路88号

传真：  /

联系人： 潘老师

联系方式： 0577-55870271

2.采购代理机构信息

名称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区车站大道75号金鳞花苑商务楼三楼

邮箱： 527823947@qq.com

项目联系人（询问）：王海鹏

项目联系方式（询问）：0577-86511719/15158555213

质疑联系人：李奔

质疑联系方式：0577-86511706

- 第二部分  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目属性 | 服务类 |
| 2.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 偏离 | 不允许 |
| 6.1 | 标前答疑会或现场考察 | 不组织 |
| 9.4 | 讲解或演示 | 不组织 |
| 9.5 | 是否要求提供投标文件电子版 | 提供响应文件电子版一份（以U盘或光盘的形式密封提交） |
| 10.3 | 投标文件的份数 | 资格文件正本1份，副本4份 商务技术文件正本1份，副本4份 报价文件正本1份，副本4份 |
| 10.3 | 投标文件的密封要求 | 响应文件的正本须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章或法定代表人或其授权代表印章（或签字）。响应文件中所涉及的公章必须是供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 供应商将响应文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分开包装密封，外包装应有供应商公章或法定代表人或其授权代表印章（或签字）并注明“资格文件、商务技术文件、报价文件”字样。 |
| 12.3 | 投标报价的其他要求 | 投标报价包含的内容： þ合同投标报价包括：电价优惠费率，详见采购需求； þ采购代理服务费，收费标准：玖仟伍佰元整（由中标人领取中标通知书时支付给招标代理机构）。 |
| 13 | 投标保证金 | 不需提交 |
| 14 | 投标有效期 | 90天 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会按规定组建，人数由五人及以上单数组成。 |
| 25.1 | 履约保证金 | 需要，履约保证金的额度：提交金额贰万元的履约保证金 履约保证金的形式：银行转账或保函（银行或保险） 履约担保金的提交期限：合同签订后7日内 履约保证金的退付：项目竣工验收合格后7日内无息退还履约保证金或保函自动失效。 |
| 27 | 其他说明 | 1、招标文件各个组成部分中出现的措辞“发包人”和“承包人”，或者“甲方”和“乙方”（或“中标供应商”）等，在采购阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解，其中“中标供应商”与“中标人”同义。 2、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、应提交的有关格式范例的先后顺序解释；投标人须知、评标办法及专用合同条款的前附表与正文的约定不一致的，以前附表的约定为准；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

一、总则

1.总说明

本项目采购是参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.采购项目

2.1采购项目的基本情况见招标公告，采购需求见招标文件第三部分“采购需求”。项目采购标的对应的项目属性、是否允许分包、是否允许偏离等情况见投标人须知前附表。

2.2采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.合格的投标人

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

参与采购活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.标前答疑会或现场考察

6.1投标人须知前附表规定组织标前答疑会或现场考察的，投标人可以按投标人须知前附表规定的时间、地点参加标前答疑会或现场考察，以了解采购项目的场地和相关周边环境的情况、要求采购人澄清投标人提出的问题。

6.2投标人考察现场发生的费用自理。除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.询问、质疑、投诉

7.1询问

投标人对本项目采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

7.2质疑

7.2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

7.2.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，质疑人须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

7.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.2.4采购人或者采购机构应当在收到质疑人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他与质疑处理结果有利害关系的当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.3投诉

7.3.1质疑人对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关监督管理部门提出投诉。

7.3.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

7.3.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.3.5以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 二、招标文件

8.招标文件

8.1本项目招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价等情况详见招标公告。

8.2招标文件的澄清或修改

8.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件

9.投标文件的构成

包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

9.1 资格文件须包括下列内容：

9.1.1符合参加本项目采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

9.1.3本项目的特定资格要求。

9.2 商务技术文件应包括下列部分：

9.2.1投标函；

9.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.3符合性审查资料；

9.2.4评标标准相应的商务技术资料；

9.2.5商务技术偏离表；

9.2.6投标人认为需要提供的其他相关资料。

9.3 报价文件应包括下列部分：

9.3.1开标一览表（报价表）；

9.3.2价格组成表；

9.4 要求投标人提供样品、讲解或演示的，见投标人须知前附表。

9.5投标人应提供投标文件电子版，具体见投标人须知前附表。

10.投标文件编制

10.1投标人应按照本招标文件要求编制并将投标文件妥为密封。▲投标人未按规定密封的投标文件将被拒收。

10.2投标人应当按照本部分“投标文件的构成”规定的内容及顺序编制投标文件。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件的风险由投标人自行承担。

10.3投标文件的份数和密封要求见投标人须知前附表。

11.投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第五部分格式要求进行签署、盖章。

12.投标报价

12.1投标人应报出本项目采购的货物、服务或工程所包含的所有单价和总价，并提供价格组成表。价格组成表中未列出的项目或未填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

12.2有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。所有投标报价均以人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.3投标报价其他要求见投标人须知前附表。

13.投标保证金

13.1需提交投标保证金的，见投标人须知前附表。

13.2无论是否收取投标保证金，投标人在采购活动中违反相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可要求投标人承担赔偿责任。

有下列情形之一的，采购人将要求投标人赔偿损失：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

14.投标有效期

14.1投标有效期见投标人须知前附表。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

14.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

14.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

15.投标文件的递交、补充、修改、撤回

15.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的递交（递交截止时间、地点见招标公告），并可以补充、修改或者撤回投标文件。▲投标截止时间后递交的投标文件，代理机构将拒收。

15.2采购人或者采购代理机构收到投标文件，将妥善保存。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得拆封投标文件。

15.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.投标文件的无效处理

见招标文件第六部分评标办法。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购机构按照招标公告规定的时间、地点组织开标，并邀请投标人参加开标会。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标按下列程序进行：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，也可委托评标委员会对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构或评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.评标委员会

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况（符合性审查）。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

21.评标程序

具体见招标文件第六部分评标办法。

- 六、定标

22.确定中标人

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购人向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

- 七、合同授予

24.合同的签订

24.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。合同主要条款详见第四部分拟签订的合同文本。

24.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

25.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，见投标人须知前附表。

- 八、重新采购

26.重新采购

有政府采购法规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

26.1未确定中标、成交供应商的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

26.2中标、成交供应商已经确定但采购合同尚未履行的，撤销合同，从合格的中标、成交候选人中另行确定中标、成交供应商；没有合格的中标、成交候选人的，重新开展采购活动。

26.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

26.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

26.5采购当事人有其他违反相关法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标或成交结果或者依法被认定为中标或成交无效的，依照26.1-26.4规定处理。

- 九、其他说明

27.其他说明

见投标人须知前附表。

- 第三部分  采购需求

一、标的需求概况

1.项目简介

1.1项目名称：温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期)—学生宿舍三区光伏发电工程。

1.2项目地址：温州肯恩大学。

1.3建设规模：约500KW（以实际装机容量为准）。

1.4结构类型：支架预埋件连接结构层，最佳倾角。

1.5合作期限：合作期限（协议有效期限）由项目总建设期和项目节能效益分享期两部分组成。项目总建设期与宿舍三区土建工程施工期限同步，两者同步竣工验收；项目节能效益分享期自并网发电之日起15年。15年后运营情况合格且无发生较大事故，可续签5年合同。

1.6消纳方式：自发自用，余电上网，即所发所有电力优先供应温州肯恩大学使用，使用后有多余电力可以上网。

1.7容量排布：光伏板安装在温州肯恩大学二期宿舍楼，分别为学生宿舍1#-9#、后勤宿舍楼，屋顶面积总计约3945㎡.

1.8运行模式：光伏电与国网电需实现自动切换，无缝对接，不对师生正常用电产生干扰。

1.9 项目其他要求

- 光伏部分采购内容：对屋顶分布式光伏投资建设、运营及维护，项目装机容量约500KW（以实际装机容量为准）。

- 学院屋顶光伏安装地点：

| 序号 | 区域 | 屋顶条件 | 朝向 | 预计可安装面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#学生宿舍 | 水泥 | 南 | 380㎡ | 现场深化，光伏板尺寸、数量最终由采购人与设计单位确认 |
| 2 | 2#学生宿舍 | 水泥 | 南 | 300㎡ |  |
| 3 | 3#学生宿舍 | 水泥 | 南 | 420㎡ |  |
| 4 | 4#学生宿舍 | 水泥 | 南 | 285㎡ |  |
| 5 | 5#学生宿舍 | 水泥 | 南 | 450㎡ |  |
| 6 | 6#学生宿舍 | 水泥 | 南 | 440㎡ |  |
| 7 | 7#学生宿舍 | 水泥 | 南 | 360㎡ |  |
| 8 | 8#学生宿舍 | 水泥 | 南 | 460㎡ |  |
| 9 | 9#学生宿舍 | 水泥 | 南 | 670㎡ |  |
| 10 | 后勤宿舍 | 水泥 | 南 | 180㎡ |  |
| 合计 |  |  |  | 3945㎡ |  |

# 2.项目方案

2.1总体方案

本项目利用温州肯恩大学生活园现有屋顶建设光伏发电系统，根据现场实地踏勘，初步进行组件排布，本工程总装机容量约500KW（以实际装机容量为准），采用“自发自用、余电上网”模式，即所发所有电力优先供应温州肯恩大学使用，使用后有多余电力可以上网。该项目光伏阵列发电通过逆变器追踪网电的频率、电压和相位，经逆变整合为与网电相同品质的电力，与电网直接连接汇合在一起向负荷供电。光伏供电输出优先于网电，不足部分由网电补充，供电品质无变化。采购人用电形式为双路供电（光伏和网电）， 确保用户安全、可靠及节能使用电量。

2.2阵列排布型式

依据《分布式光伏发电站标准化设计导则》及现场踏勘情况: 对于一个光伏发电系统，要获得更多的发电量，首先要做到正确安装，主要光伏整列的方位角和倾角的选择，即保证组件获得最大的太阳辐照量。项目支架倾角设置，最佳倾角考虑，16-22块组件一个组串，整体布置需满足现场要求。

2.3设备选型方案

  - 组件选型

本光伏电站工程选用高效太阳电池单晶硅545Wp及以上组件（可选更高效率、更大功率组件）。

  - 逆变器选型原则

并网逆变器是光伏发电系统中的关键设备，对于光伏系统的转换效率和可靠性具有举足轻重的地位。根据综合组件排布、采购人接入条件和现有逆变器技术水平。

### 2.4接入系统方案

本项目并网方式为自发自用，余电上网，即所发所有电力优先供应温州肯恩大学使用，使用后有多余电力可以上网。本项目按380V并网，满足光伏并网的要求。并网柜通过电缆连接或铜排直接拼接的方式，连接至采购人配电柜原低压母排，根据并网容量的不同，选择相应规格的电缆或铜排。实际并网方式根据现场实际情况确定，以最终接入系统方案为准。

### 2.5光伏区电气主接线、电气设备

电气主接线方案由单晶硅光伏组件串联为单个组串回路；由若干路光伏组串接入单台组串式逆变器；由若干台组串式逆变器接入单个交流汇流箱；由若干个交流汇流箱接入单台低压并网柜。设防雷接地、电缆设施与电缆防火、线路保护、系统调度自动化及电能量计量、信息采集并上传（信息需与甲方共享）、监控系统、消防系统等。

3.项目实施意义

## 本光伏电站项目的建设，符合我国21世纪可持续发展能源战略规划，也是发展循环经济模式，建设和谐社会的具体体现。对于促进节能减排、打造低碳城市将产生积极的推动作用，同时对推进太阳能利用及光伏发电产业的发展进程具有非常大的意义，预期有着显著的采购人方收益和社会效益：屋面光伏发电收益、保护屋顶、节能减排，改善环境，提升社会形象。学校安装光伏电站后实现太阳能与现有场地、建筑物的综合利用，不仅让学校达到节能减排的效果，学校还尽到改善周边环境的社会责任，增加了美誉度。积极响应中央经济工作第八项重点工作碳中和、碳达峰，体现学校的责任与担当。

4、项目运营模式

4.1由中标供应商负责项目投资、建设、设备采购、生产管理、维护和运营。

4.2合作期限内中标人投入的光伏电站设施设备等动产归中标人所有；中标人有权收取电费。合作期限内，本项目的其他权益，包括但不限于节能量所有权、碳交易权、绿证收益及后期产生的与用能权和碳交易权、绿证相关的一切权益均由采购人享有。

4.3在建设期间、运营期间和运营范围内，中标人投资建设形成的资产以及中标人在运行期限内因更新重置或升级改造投资形成的资产所有权归中标人所有，其余所有资产归采购人所有。未经采购人同意，中标人不得将本项目归其所有的资产以抵押、质押、出租等方式进行融资。

二、需求清单

（一）采购项目清单

| 序号 | 标的名称 | 报价形式 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期)—学生宿舍三区光伏发电工程 | 电价优惠率（费率%） | 项 | 1 | - 报价费率为折扣率，即以政府供电（供电公司）电费单价作为基准，向采购人提供优惠折扣的电价； - 采购人不再收取场地使用租金及相关费用； - 上网电价按供电管理部门要求执行，供应商自行考虑风险。（因并网所产生的费用均由中标方负责） |

（二）报价要求：

本项目合同报价内容包括：

1.电价优惠率：供应商在合同期内以政府供电电费单价作为基准向采购人提供折扣电价的优惠折扣率，即向采购人收取的电价=政府（供电公司）供电基准电价（以结算日实际基准电价为准）×中标费率。

2.▲电价优惠率报价不得高于90%，否则作无效标处理。

3.投标报价包括供应商投资、建设、运营、管理、维护以及过程中发生的所有项目所需费用，并保证采购人提供的屋顶防热、防漏、防台技术保障。

（三）技术商务要求

1.技术方案要求：

1.1建设及设备配置方案；

1.2运营方案；

1.3维护方案。

2.相关技术要求和标准（供参考）

- 技术规范

系统设计、制造、试验、检验、安装、调试、验收除了应符合本技术规范要求及本技术规范所应用的标准和规范的相应要求外，还应遵照适用的最新版中国国家标准、部颁标准及地区规定和标准。以下规定和标准中的条例相互之间如有不一致时，本技术规范书选取要求高的条目。

《节能监测技术通则》GB/T153316-1994；

《中华人民共和国节约能源法》；

《采暖通风与空气调节设计规范》；

《公共机构节能条例》中华人民共和国国务院令；

《节能监测技术通则》GB/T15316-2009；

《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）；

《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施意见》；

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统建设实施方案》；

《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T154-2007

《智能建筑设计标准》GB50314-2015；

《民用建筑热工设计规范》GB50189-2005；

《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB/50093

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）

《节能监测技术通则》GB/T15316-1994

《光伏系统并网技术要求》

《光伏（PV）系统电网接口特性（IEC61727:2004,MOD）》

《光伏发电站接入电力系统技术规定》

《电能质量 公用电网谐波》

《电能质量 三相电压允许不平衡度》

《晶体硅光伏方阵I－V 特性的现场测量》

《光伏系统功率调节器效率测量程序》

《光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则》

《继电保护和安全自动装置技术规程》

《光伏(PV)组件安全鉴定+第一部分 结构要求》

《电气设备安全设计导则》

《用于电力安装的电气设备》

《中华人民共和国消防法》

《电力监管条例》(国务院令〔2005〕第432 号)

《中华人民共和国电力法》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《公共建筑能耗监测系统技术规程》 DGJ32/TJ111-2010

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB50093-2013

《计算机软件测试规程》CB 1360-2002

《软件开发项目造价评估规范》DB13/T 2106-2014

《计算机软件处理检测数据记录要求》DB15/T 1054-2016；

《软件性能测试用例描述规范》DB21/T 1710-2008

《软件园服务规范》DB32/T 1891-2011

《软件测试成本度量基本方法》DB37/T 2791-2016

《应用软件接口标准编写技术要素》GA/T 1293-2016

《计算机软件质量保证计划规范》GB/T 12504-1990

《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T14394-2008

《现代设计工程集成技术的软件接口规范》GB/T18726-2011

《信息安全技术 操作系统安全评估准则》GB/T20008-2005

《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》GB/Z20156-2006

《系统与软件易用性 第1部分：指标体系》GB/T29836.1-2013

《系统与软件易用性 第2部分：度量方法》GB/T29836.2-2013

《系统与软件易用性 第3部分：测评方法》GB/T29836.3-2013

《软件工程 软件评审与审核》 GB/T32421-2015

《软件质量量化评价规范》GB/T32904-2016

《软件测试成本度量规范》GB/T32911-2016

IEC-62056电能测量-抄表、费率、负荷控制的数据交换

IEC-62055电能测量-售电付费系统

IEC-61970能量管理系统应用程序接口

IEC61968电力企业应用集成 配电管理的系统接口

GB/T19882 自动抄表系统。

GB/T19887 自动抄表系统底层通信协议。

GB/T8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南

GB/T12504-1990 计算机软件质量保证计划规范

GB/T12505-1990 计算机软件配置管理计划规范

GB/T16680-1996 软件文档管理指南

GB/T18020-1999 信息技术应用级防火墙安全技术要求

DL/T614 多功能电能表

DL/T645 多功能电能表通信规约

DL/T698 电能信息采集与管理系统

《智能建筑设计标准》

《民用建筑电气设计规范》

《智能建筑工程质量验收规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《采暖、通风与空气调节设计规范》

《电子计算机场地通用规范》

《工业控制用软件评定准则》

《信息技术互连国际标准》

《自动化仪表工程及验收规范》

《自动化仪表工程质量检验评定标准》

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

《安全防范系统通用图形符号》

《建筑领域计算机软件工程技术规范》

《电气装置安装施工及验收规范》

《智能建筑弱电工程设计施工图集》

《建筑设计防火规范》

《全国高等学校建设节约型学校管理与技术导则》

- 光伏组件布置

- 晶硅电池组件：针对晶硅电池组件电流的参数特性，光伏阵列接线时采用优化的接线方式，大量减少电缆使用数量。屋顶上相邻电池组件的电缆连接直接用光伏专用线缆在组件下走线。左右排组件需要通过电缆桥架连接。在屋顶中部建筑墙面或其它可利用的屋顶区域或有足够面积的室内悬挂安装组串式逆变器，太阳能电池组串并联后直接接入组串式光伏并网逆变器，通过交流线缆引至光伏电气设备专用间或配电室交流配电柜，就近接入配电室开关柜内母排，完成并网；

- 支架安装方式：在屋面结构层预埋预埋件并超出屋面最终完成面约5-10CM,满足立柱支架安装（结构层至完成面约20cm），C钢支架按照最佳安装倾角固定式安装；

- 电气系统接入：电站采用多组并联，分别逆变，接入配电系统内形成用户侧并网系统。太阳能光伏发电系统通过光伏组件将太阳发出的光能转化为直流电能，再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流，经过并网配电柜并入配电室开关柜 400V 母排，实现低压侧并网。

- 支架安装：保证组件与热镀锌支架连接牢固可靠，并能很方便的更换太阳能电池组件，所有方阵的紧固件有足够的强度，太阳能电池组件连接件可靠地固定在方阵支架上。

5、其他注意事项：本项目为混凝土屋顶，在混泥土屋顶浇筑水泥墩，使用预埋螺栓将支架固定在屋面上。

本项目整体设计需充分考虑方案的技术和经济的可行性，采用性价比最优的光伏电站设计方案，尽可能提升单台逆变器功率，并合理的分配多的接入点来提升系统整体效率，达到最大发电量的预期效果。

3.商务要求

3.1技术服务供应商应具备相应的资质及能力。

3.2项目技术负责人，应具备相应的执业资格及能力。

3.3合作期限届满，光伏发电整套系统资产归采购人所有，是否拆留由采购人决定。如采购人要求拆除的，拆除费用及拆除设备由中标供应商承担处理并承担相应产生的费用。

3.4采购人优先向中标供应商采购光伏电站所发全部电能；当光伏电站生产的电能不足以满足采购人需求时，采购人可使用其他主体销售的电能（中标供应商必须优先保障采购人的电能需求）。

3.6其他商务要求见合同条款。

- 第四部分  拟签订的合同文本

温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期)—学生宿舍三区光伏发电工程

甲方：温州肯恩大学（以下简称“甲方”）

乙方：                     （中标供应商，以下简称“乙方”）

第1节 总则

1.1 本协议依照中华人民共和国2010年8月颁布的“合同能源管理技术通则”（GB/T24915-2010）起草编制。

1.2 根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，协议双方同意按“合同能源管理”模式签订本协议。

1.3 鉴于本协议所称项目的实际情况，双方可采用以下两种合作方式：

①甲方固定租赁费用：自光伏电站验收投入运行之日起20年内，按照     元/平方×实际租赁面积，每年一结算。

②乙方以优惠电价供给甲方用电（即项目节能效益分享型），甲方向乙方支付电费           （政府（供电公司）供电基准电价（以结算日实际基准电价为准）×中标费率） 元/kWh，每季度一结算。

本项目采用第 ② 种合作方式。

1.4 余电上网结算电量计算规则

计量方法：供电公司计量总上网电量由供电部门在1#开闭所计量，学校已投光伏余电上网电量、宿舍三区光伏余电上网电量、后期学校投入光伏余电上网电量等电量在各自配电房进线柜双向表计计量。

宿舍三区光伏余电上网结算电量计算规则：宿舍三区光伏余电上网结算电量=供电局计量总余电上网电量*宿舍三区光伏余电上网电量/(已投光伏余电上网电量+宿舍三区光伏余电上网电量+后期投入光伏余电上网电量)。

余电上网电费=余电上网电价按供电公司电价*宿舍三区光伏余电上网结算电量。甲方向乙方转交国家电网支付的余电上网电费，每季度一结算。

第2节 项目主要内容

2.1 项目名称:温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期)—学生宿舍三区光伏发电工程 （以下称“本项目”）

2.2 甲方配合乙方进行该项目的实施，乙方负责就该项目的实施建设、运维及售后服务。

2.3项目主要技术方案：分别在甲方产权项下的建筑物屋顶上建设屋顶（以建成运营的实际容量为准）光伏发电站，所发电能作为甲方的补充用电，甲方支付用电电费。甲方优先向乙方采购光伏电站所发全部电能，如产能不足以满足甲方需求时，甲方可使用其他主体销售的电能。光伏电站所产电量甲方使用后如有剩余电量乙方可发送公共电网。（因并网所产生的费用均由乙方负责）

2.4供电主体如需要切换时，乙方需实现本光伏电站供电与其它供电主体间的自动切换，无缝对接，不对师生正常用电产生干扰。

2.5协议有效期限内，乙方投入的光伏电站设施设备等动产所有权归乙方所有，乙方有权收取电费。效益分享期内，本项目的其他权益，包括但不限于节能量所有权、碳交易权、绿证收益及后期产生的与用能权和碳交易权、绿证相关的一切权益均由甲方享有。

2.6在协议有效期限内，乙方投资建设形成的资产以及乙方在运行期限内因更新重置或升级改造投资形成的资产所有权归乙方所有，其余所有资产归甲方所有。未经甲方同意，乙方不得将本项目归其所有的资产进行抵押、质押、出租等方式的处分。

2.7项目建设方案

2.7.1 乙方负责该项目的所有投资，按照法律法规完成电站设计、施工、建设；负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有项目所需费用。

2.7.2 甲方无偿提供建筑物屋顶作为项目建设场地并对乙方工作提供必要的协助，包括但不限于提供屋顶设计图纸、提供相关电气和负荷数据、配合乙方进行相关的申请工作等。

2.8 项目实施目标

2.8.1 替代部分公共电网供给甲方及甲方之客户的电能，降低甲方能耗指标。

2.8.2 项目建成后预计平均每年发电约     万kWh 。

第3节 协议有效期限

3.1本协议自双方签字并盖章之日起生效, 至项目节能效益分享期满时终止。本协议有效期限由项目总建设期和项目节能效益分享期两部分组成。

3.2 项目总建设期为      天：自 20  年   月始至 20  年  月止。

3.3 项目节能效益分享期为15年（以下简称“效益分享期”或“项目运行期”），效益分享期自项目本体工程建成正式投运并正常发电运行日开始计算。在项目建成且国家相关部门并网验收通过之后，甲方向乙方支付电费，每季度一结算。

3.4 若本项目运营情况合格且无较大事故发生，经甲方组织的考核通过，双方协商一致可延续5年。若考核不通过，本协议不续签，自第15年届满之日起终止。

3.5 本协议终止后，本项目设施设备等动产所有权及其他权益均归甲方所有，并且甲方无需再向乙方支付电费。

第4节 项目方案设计实施和项目的验收

4.1 甲乙双方按照本协议的规定进行本项目的实施。

4.2 乙方将聘请具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计。

4.3 项目建设设计方案完成后需提交甲方工程部门进行复核确认，乙方提交之日开始7个工作日内甲方未提出书面意见视为自动同意，项目设计方案一经甲方认可，除非双方另行同意，或者依照本协议第8节的规定修改之外，不得修改。

4.4 项目验收由甲方及相关部门组织，乙方应确保项目顺利通过国家验收，甲方应对验收工作予以配合协助。

第5节 节能效益分享方式

5.1节能量的实际数据均以单元光伏电站出口双向电能计量表和发电表的计量为准；该双向电能计量表和发电表按电网公司相关规定进行定期校验或委托电网公司管理。

5.2如涉及到光伏电站发电量反送上公共电网，则上电网部分的电量对应电费由乙方单独与当地供电公司结算。

5.3 效益分享期内，甲方、乙方享受的节能效益的如下：

在效益分享期内，甲方向乙方定期支付电费，每季度一结算，且由乙方开具增值税发票。

第6节 甲方的权利义务

6.1 甲方确认对提供给该项目使用的整体建筑物拥有完全的所有权，无产权纠纷。

6.2 甲方应协助乙方办理本项目实施所必需的政府的许可文件、电网接入批复等。

6.3 甲方应向乙方提供电气系统图、建筑结构图、生产负荷用电曲线等涉及施工设计的相关资料。纸质图纸至少提供1份，图纸应标注清晰，保证资料内容正确。

6.4 乙方应当配合甲方宿舍三区总承包单位及其他施工单位的工程进度，由总承包单位配合提供乙方施工必要的条件。

6.5 甲方应及时协助乙方完成项目的试运行和验收，甲方同样认可国家相关部门出具的该项目验收文件。

6.6 排除不可抗力因素，甲方应优先使用本项目所产生电能，前提是本项目产生电能的单位电价始终低于公共电网的电价 ，不足部分再从公共电网输入。

6.7 甲方有权在取得乙方同意并由乙方技术人员现场陪同的情况下，安排甲方客户在乙方指定的参观区域参观该项目。

6.9 甲方为乙方维护、检测、修理项目设施和设备提供便利，保证乙方经甲方同意后合理地接触与本项目有关的设施和设备。

6.10 在节能效益分享期间，甲方有责任帮助乙方顺利的进行相关维护工作保证电站安全运行，甲方应对项目设备妥善关注，如因甲方的故意或者过失造成设备故障、损毁、丢失的，甲方应承担乙方损失；如设备发生非甲方责任的故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后及时通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。

6.11 甲方应当按照本协议5.3条款的规定向乙方付款。

6.12 甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方。

6.13施工结束后，乙方资产设备所占用建筑的屋面正常维修、维护发生的费用由甲方负责，但是如果该项维修、维护是由乙方原因造成损坏引起的，则乙方应负责承担相应的维修、维护费用。

6.14 建筑物变更与设立他项权利:

1、协议期间，甲方如将房产所有权转移给第三方，应提前一个月书面通知乙方（无需征得乙方同意）。房产转移给第三方，该第三方即成为本合同的当然协议方，享有甲方的权利和承担甲方的义务，甲方不再履行本合同约定的权利和义务；

2、协议期间，甲方欲对建筑物设立抵押权，应向抵押权明确乙方的权利和义务，并提前一个月通知乙方（无需征得乙方同意），乙方有涉及己方利益内容的知情权，合法保护己方权益的主张权。若乙方在接到甲方通知30个工作日内无异议或不作为，则视为认可甲方的行为；

3、甲方对建筑物设立其它权利，无需征得乙方同意，若影响本项目运行的，应提前一个月书面告知乙方并保障乙方在本合同项下的各项权利。

4、协议期间，因甲方建筑要求光伏设备确需拆除的，双方另行协商处置方案。

第7节 乙方的权利义务

- 乙方依法具有全部履行本项目所必需的政府批准、同意、授权、许可、资质和证照。乙方应严格遵守相关适用的各项法律法规并履行相应法定义务。属于必须招标的范围的项目，应严格执行招标投标法规制度。

- 乙方为实施本项目安装的设施设备等动产不违反任何可适用的法律，同时该等动产不存在任何抵押、担保或第三方的权利要求，不违背乙方向任何第三方负有的义务，也不存在其它妨碍甲方对该等动产的占有与使用。

- 乙方负责办理本项目实施所必需的各级政府许可备案文件、电网接入批复，如需要甲方配合的部分，甲方应予以全力配合，共同推动项目早日开工和顺利验收。

- 乙方实施本项目时应符合有关管理规定、设备标准、建筑工程规范和安全规范等要求。乙方应严格按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本协议的规定，如《建筑光伏系统应用技术标准》，并聘请有国家认可资质的设计单位按时完成本项目的方案设计，并按设计方案按期完成项目建设，做好项目运营以及维护管理。

- 乙方应当确保其工作人员严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。施工中，如由于乙方或乙方工作人员的过错或疏忽给甲方/第三方的财产和人员造成任何损失和损害的，乙方应对甲方进行全额赔偿，包括但不限于甲方因此承担的诉讼、仲裁费用和合理的律师费。乙方应确保工作人员已拥有相应的足额保险，足以补偿因施工中发生的意外所造成的损失和损害（特别是人员意外伤害）。

- 设备的安装和调试应符合国家、行业或采购人有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求以及甲方合理的施工、管理要求。

- 在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应在24小时内快速响应，进场抢修，及时完成相关维修或设备更换。

- 项目建成后应建立健全项目运行维护管理制度，乙方应严格执行。

- 项目建成后，在项目运行期内，项目设备所涉及的检修维护和故障处理工作全部由乙方负责，发生的维护费用也全部由乙方负责。

- 乙方应当确保其工作人员在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

- 项目运行期内，乙方应每月25号前向甲方递交项目的运行数据，并就项目运行和维护有关事宜进行讨论。

- 系统的接入性能应满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》（国家电网科【2011】663号文件）要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行；系统应设置足够的防雷设施，防止雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。

- 在项目竣工后，由国家相关部门负责组织验收，乙方应确保项目建设施工的质量合格。

- 乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求，保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。

- 因乙方设备故障原因, 造成甲方/第三方财产损坏或人身伤害的, 乙方应承担损失，包括但不限于甲方因此承担的诉讼、仲裁费用和合理的律师费。若本项目设备设施发生脱落、坠落造成他人损害的，乙方应承担责任。

- 光伏电站变更与设立他项权利:

1、协议有效期内，乙方不得对外转让对光伏电站设施设备等动产的所有权。

2、协议有效期内，未经甲方书面同意的，乙方不得对光伏电站设立抵押权和质权等担保物权。

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得转让其在本协议下的任何权利或义务。

- 据乙方所知，没有现存或潜在的诉讼、经营困境等削弱或实质影响乙方履行本协议能力的不利情况。若乙方在签署本协议时知道或应当知道上述情况的存在，或在效益分享期内知道或应当知道上述情况的发生，乙方应立即书面通知甲方；若乙方未及时通知甲方上述情况或该等不利情况导致乙方丧失或有可能丧失履约能力的，甲方有权视情形中止履行本协议或提前解除本协议，并要求乙方承担损害赔偿责任。

第8节 项目的更改

8.1 如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况，从而导致原有项目方案需要修改时，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但应事先征得甲方书面同意，且前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。在此情况下，乙方对原有项目进行修改而产生的所有费用由乙方承担，但若该情况的出现是由于甲方过错造成的除外。

8.2 在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，所有的改造费用由乙方承担。

8.3 在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，甲方应事先书面通知乙方，各方共同协调，将对乙方产生的不利影响降到最小。

第9节 资产所有权、后续收益权以及风险责任

9.l 本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产（简称“项目资产”）的所有权在效益分享期内属于乙方。乙方行使所有权时应确保甲方合法权益不受侵害，若给甲方造成损害的，乙方承担相应责任。效益分享期届满后，该等所有权无条件转移至甲方，乙方应配合甲方完成产权转移手续。

9.2 项目资产清单作为乙方项目资产凭证，在项目完成建设并投产后1个月内由乙方提供给甲方并经甲方书面确认，资产清单必须与现场实际实物相符。

9.3项目资产清单内容包括设备、设施、辅助设备设施的名称、型号、购入时间及质保期等。

9.4 项目资产的所有权不因任何一方违约或者本协议的提前解除而转移。在本协议提前解除时，项目资产依照第12.3条的规定处理。

9.5 在本项目运行期间，项目资产非因甲方过错而遭受灭失、被窃、人为损坏的风险责任由乙方承担。

9.6 在本项目运行期间，出现以下任一情况（因气象部门认定的重特大自然灾害造成的情况或者其他经认定的不可抗力因素除外）之一时：

（1）乙方资产设备或部件的故障、损坏或其他非正常运转行为造成的甲方线路失电、设备损坏等；

（2）由于乙方设施原因，造成所使用的建筑、屋面损坏或渗漏、固体坠落等；

（3）由于乙方设施原因、操作及维护程序和方法不规范等原因造成甲方、乙方或第三方人员人身伤害的；

出现以上任一情况并由此造成甲方、乙方或相关第三方财产损失、人身伤害等，由此而产生的所有损失均由乙方承担。若由此引起相关第三方向甲方提出法律诉讼赔偿请求，乙方承诺将与甲方共同参与诉讼；若法院或仲裁判决（或裁决）由甲方向受害者进行赔偿的，乙方将无条件将甲方已支付的赔偿费用，全额支付给甲方。乙方应于赔偿金额确定后 15 天内向受害方或甲方支付全额赔偿款。但如甲方对该等损失有过错的，可以减轻乙方责任；由第三方故意或者过失造成的，追究第三方责任。

第10节 违约责任

10.1 如一方违反本协议约定的义务，造成对方损失的应赔偿直接损失，若该违约构成根本违约的，则另一方有权依照第12.4条的规定与该方解除协议，并要求该方赔偿直接损失。

10.2 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

第11节 不可抗力

11.1 不可抗力按《民法典》及司法解释定义。

11.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法履行协议下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

11.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

11.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，受影响方不应承担相应责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本协议下的义务。

11.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本协议项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达60个连续日，且在此期间，各方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

第12节 协议解除

- 本协议可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

- 本协议可依照第11.5条（不可抗力）的规定解除。

- 本协议解除后，本项目应当终止实施。项目资产由乙方负责拆除、取回或者双方自行协商，甲方应对乙方提供必要的协助。因乙方原因导致本协议解除的，甲方有权要求乙方恢复原状，对不能恢复原状的部分采取补救措施，由此产生的费用由乙方承担。

- 本协议的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向其他方寻求赔偿的权利，也不影响任何一方在协议解除前到期的付款义务的履行。

- 若本协议因法定解除事由的出现而解除，或因法律环境变化导致本协议无法继续履行或无履行必要的，就最大限度降低损失的方案及费用承担由双方另行协商。

第13节 其它

13.1 人身和财产损害和赔偿：

13.1.1 如果在履行本协议的过程中，因一方的工作人员或受其指派相关人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

13.1.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

13.2 甲方内部制定的施工安全方面的相关要求在乙方施工进场前由甲方提供。

第14节 争议的解决

14.1 因本协议的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本协议各方应友好协商解决。

14.2 如不能协商解决，向被告所在地人民法院提起诉讼。

第15节 协议的生效及其他

- 项目联系人职责如下：甲乙均需设定专责联系人负责项目实施的具体工作：

1、负责协调项目工程进度、工程质量；

2、协调项目运营维护及节能量确认等相关事宜；

3、甲乙双方赋予的其他职责。

- 一方变更项目联系人的，应在5日内以书面形式通知其他方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，责任方应承担相应的赔偿责任。

- 本协议自双方盖章之日起生效。协议文本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执1份。

- 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

- 本项目所产生的绿色证书及碳交易数据归于甲方。

甲方（盖章）：

授权代表签字：

日期：

乙方（盖章）：

授权代表签字：

日期：

- 第五部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加本项目采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖单位章)：

日期：  年  月  日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（无需提供）

三、本项目的特定资格要求

企业经营范围包括但不限于太阳光光伏产品的销售、安装(提供营业执照及相关证明材料)

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

附件4

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）项目【采购编号】采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料（如果有）；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2价格组成表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:        。

投标人名称（盖单位章）：

日期：  年   月   日

附件5

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机号码：    ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(盖单位章)：

签发日期：  年  月   日

附件6

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 响应情况 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：根据招标文件第六部分“评标办法”第2.2款“符合性审查”的要求，逐条作出实质性响应。

附件7

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第六部分评标办法前附表中相应的商务技术评审因素提供资料）

附件8

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标响应文件的全部要求。

- 本表如不填写，视同全部响应招标文件要求，无偏离。

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………（页码）

（2）价格组成表……………………………………………………………（页码）

附件9

一、开标一览表

项目名称：温州肯恩大学校园二期工程(学生宿舍三区与教师公寓二期)—学生宿舍三区光伏发电工程

项目编号：

| 序号 | 费用名称 | 报价（费率） | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电价优惠费率 | （大写）:百分之 （小写）: % | 项 | 1 | 不得高于90% |

说明：

- ▲未提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，投标无效

投标人名称(盖单位章)：

日期：  年  月  日

附件10

二、价格组成表

（由投标人自行分析组价）

第六部分  评标办法

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 评标办法 |  |  | 综合评分法 |  |
|  |  |  | 推荐中标候选人的数量 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 综合评分、投标报价均相等时确定中标候选人排序的方式 |  |  | 抽签确定 |  |
| 2.1.2 | 资格审查 |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  | 无 |  |
| 2.1.3 |  |  | 特定资格条件要求 |  |  | 无 |  |
| 2.2 | 符合性审查 |  | 符合性审查其他要求 |  |  | 无 |  |
| 2.3.1 |  |  | 分值权重构成 |  |  | 商务技术部分权重：60% 报价权重：40% |  |
| 2.3.2 |  | 商务技术评分标准 | 评审因素 |  |  | 评审标准 | 分值 |
|  |  |  | 商务部分 | 1 | 投标人综合实力 | （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全管理体系认证证书、商品售后服务评价体系认证证书五星级以上的,且认证范围含光伏发电设备内容的，每提供一个证书得1分，最高得4分。 注：认证证书须在有效期内且证书状态为有效，提供以上证书复制件以及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关有效的证书信息网页截图加盖公章。未按要求提供不得分。 （2）根据提供的光伏相关设备（或组件或制备方法等）有关专利的得1分，最高得2分。 注：提供相应有效的证明材料，否则不得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 2 | 企业技术能力 | 投标人具备电力工程施工总承包贰级及以上的，得1分，投标人具备输变电专业承包贰级及以上的，得1分；且具备安全生产许可证，提供资质证书复印件加盖公章 | 2 |
|  |  |  |  | 3 | 业绩 | （1）投标人2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今在国内承建的光伏建设业绩，一项得1分，本小项最高得3分；证明材料须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章。 （2）投标人2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有光伏项目运营业绩，一项得1分，本小项最高得3分；提供合同复印件并加盖公章。 注：以上合同复印件若无法体现项目特征的，需要另行提供业主单位证明材料复印件并加盖公章。 | 6 |
|  |  |  | 技术部分 | 4 | 建设方案 | 按优质工程标准提供项目整体布局设计，并配合总承包单位完成相关优质工程要求，根据功能布局的合理性、科学性（0-3），以及对屋顶的防热、防漏、防台技术保障措施（0-2），以及结合现场施工现场出具的方案（0-2）。 | 7 |
|  |  |  |  | 5 | 投资方案 | 根据投标人前期建设投资详细方案（0-6）及维保人员及资金投入方案（0-4） 注：提供项目前期设备投资及建设预算表及后期维护方案预算表 | 10 |
|  |  |  |  | 6 | 光伏组件 | 1、需选用单板功率545Wp及以上组件。 2、组件转换效率≥20%。 以上条件满足2项得4分。 以上条件满足1项得2分。 不满足不得分。 | 4 |
|  |  |  |  |  | 逆变器 | 需选用组串式逆变器： 1、选用组串式逆变器，国内最高转换效率不低于97%，欧洲效率不低于96%； 2、并网逆变器直流输入具有最大功率跟踪MPPT技术，且主要型号逆变器的MPPT回路数不少于9路， 3、可进行远程监控；功率因素≥0.99满功率(可调范围0.8超前～0.8滞后)； 4、并网逆变器本体要求具备直流输入分断开关功能，具备输入、输出漏电与防雷保护、极性反接保护、短路保护、防孤岛保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及并网逆变器本身的接地检测及保护功能等，并相应给出各保护功能动作的条件和工况（即何时保护动作、保护时间、自恢复时间等）。 以上条件满足4项得4分。 以上条件满足3项得3分。 以上条件满足2项得2分。 满足1项或不满足不得分。 | 4 |
|  |  |  |  | 7 | 设备配置方案 | 根据供应商提供设备配置（单晶单板功率、年平均衰减、组件转换效率等指标，以及逆变器、并网柜、防雷接地设施、电缆、系统调度自动化及电能量计量、信息上传、监控系统、消防系统等）方案的科学性、合理性、可行性等，0-5分 | 5 |
|  |  |  |  |  | 项目人员配备情况 | - 项目负责人具有机电工程专业二级注册建造师执业资格的得1分； - 项目技术负责人具备高级工程师或具备高级技师得2分，本项最高2分； - 拟投入本项目的项目人员情况，如施工员、安全员、低压电工、电焊工、高空作业工、起重司索工、等进行综合评审打分。（0-3分） 注：需提供人员证书证明材料 | 6 |
|  |  |  |  | 8 | 运营方案 | 运营方案（可结合供应商运用自主专利开展生产运营的分析）的科学性、合理性、可行性以及可持续性，0-4分 | 4 |
|  |  |  |  | 9 | 售后（运维期）维护方案 | 供应商针对本项目设立的专业服务机构或合作的服务机构情况。（0-3分） 售后服务承诺的范围、完善程度（包括维保、升级服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等作出的相关承诺。（0-3分） | 6 |
|  |  |  | 说明：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的商务技术部分最后有效得分 |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  | 报价评分办法 |  |  | 1.报价得分=评标基准价/投标报价×40； 2.满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价 |  |

## 1.评标方法

本次采用的评标办法及推荐中标候选人的人数见评标办法前附表。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分相等时，以投标报价低者优先；投标报价也相等的，由评标委员会通过评标办法前附表约定的方式确定中标候选人的排序。

## 2.评标程序及标准

2.1资格审查

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人进行资格审查，有一项不符合以下评审标准的，投标无效：

2.1.1▲提供符合参加本项目采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照复制件；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见评标办法前附表。

2.1.3本项目的特定资格要求：见评标办法前附表。

2.2符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查：

2.2.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）仅提交“备份投标文件”的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）明显不符合招标文件中标注“▲”且加下划线的实质性要求和条件（主要技术规格、商务技术标准或服务要求）的；

（5）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（6）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（7）投标报价（费率）高于最高限价的；

（8）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（9）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（10）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）投标人提供虚假材料投标的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2.2▲有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

2.2.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

2.2.4符合性审查其他要求见评标办法前附表。

2.2.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.3比较与评价（适用于综合评分法）

2.3.1分值权重构成，见评标办法前附表。

2.3.2商务技术评分标准，见评标办法前附表。

2.3.3报价评分标准，见评标办法前附表。

2.3.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.5投标人综合得分=商务技术得分+报价得分。

2.3.6▲评标委员会发现投标投标人的报价（费率）明显低于其他投标报价，使得其可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

2.4投标文件的澄清

2.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需授权委托人签字）。

2.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

2.4.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

2.4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 3.评标结果

3.1采用综合评分法的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 4.其他

4.1废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.2修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。