## 宿舍三区
名称 | 参考品牌 | 拟参数要求（投标性能参数可优于参考要求,外形尺寸在正负10CM之内） | 单价（元） | 数量 | 费用合计 | 放置位置
冰箱 | 美的、容声、小天鹅 | 总容积(L)：532 冷藏室容积(L)：332 冷冻室容积(L)：200 冷冻能力(kg/12h)：6 综合耗电量(kW·h/24h)：0.87 制冷方式：风冷 外观尺寸（宽*深*高mm）：895*690*1764 噪音(单位:dB(A))：36 能效等级：1级 |  | 11 |  | 一层开水间
冰箱 | 美的、容声、小天鹅 | 总容积(L)：182 冷藏室容积(L)：116 冷冻室容积(L)：66 冷冻能力(kg/12h)：1.5 综合耗电量(kW·h/24h)：0.52 制冷方式：直冷 外观尺寸（宽*深*高mm）：505*540*1485 噪音(单位:dB(A))：36 能效等级：2级 |  | 10 |  | 一层RHD
微波炉 | 美的、格兰仕、海尔 | 容量：20L 额定电压：220V~50Hz 外形尺寸：440*357*274mm |  | 94 |  | 一层开水间+二层及以上开水间
开水机 | 康丽源、科源美、海世德 | 尺寸:430*490*738 电源功率:3KW 电源电压:220V 16A 可供人数:50-100人 水胆容量:20L 适合水压:0.1~0.6MPA 出水方式:一开一直饮 材质:钛金拉丝 温度显示形式:液晶显示 、定时开关机。桌面式，包括给水软管，排水软管。 |  | 86 |  | 一层开水间+二层及以上开水间+食堂+后勤楼
消毒柜 | 美的、华帝、老板 | 额定容积：100L±5 消毒星级：二星级 额定功率：600W 消毒方式：红外/高温 消毒温度：120℃~145℃ 烘干温度：≤85℃ 能耗：1.25kwh/14.4L 面板材质：玻璃 外形尺寸：595*455*595mm |  | 21 |  | 一层开水间+一层RHD
油烟机 | 美的、华帝、老板 | 额定电压：220W 电机输入功率：200W 风量：15m³/min 最大静压：300Pa 气味降低度：95% 油脂分离度：85% 全压效率：21% 机体尺寸：900*410*510mm 能效等级：2级 包括软风管连接，不锈钢装饰板。 |  | 11 |  | 一层开水间+一层RHD
电磁炉 | 美的、华帝、老板 | 双灶，嵌入式， 面板尺寸：700*400mm 开孔尺寸：650*350mm 功率：3300W 热效率：86% |  | 21 |  | 一层开水间+一层RHD
灭蚊灯 | 飞立、度斯、木之林 | 太阳能板 太阳能≈4小时(光线充足) 续航时间:8-12H |  | 32 |  | 室外
小厨宝 | 美的、海尔、康泉 | 最大容积5L， 加热功率：1.5KW 控制方式：机械式 能效等级：一级，包括软管，安装支架 |  | 8 |  | 食堂卫生间