温州肯恩大学关于“综合球馆墙柱面软包项目”的询价公告

温州肯恩大学拟在综合球馆部分墙柱面安装软包，示意图详见附件，现诚邀各单位报价。报价要求如下：

- 根据甲方示意图，结合现场实际情况，制作符合甲方要求的软包。主要工程量如下表所示：

| - 序号 | - 项目 | - 规格（m） | - 数量（个） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 软包 | - 2*0.63 | - 5 | - 厚度3cm（内衬海绵2cm） |
| - 2 |  | - 2*0.2 | - 9 |  |
| - 3 |  | - 2*0.4 | - 1 |  |
| - 4 |  | - 2.2*0.88 | - 6 |  |
| - 5 |  | - 2.2*0.65 | - 12 |  |
| - 6 |  | - 2.2*0.8 | - 2 |  |
| - 7 |  | - 2.2*0.7 | - 6 |  |
| - 8 |  | - 2.2*0.2 | - 1 |  |
| - 9 |  | - 2.2*1.05 | - 1 |  |
| - 10 |  | - 2.2*0.5 | - 2 |  |
| - 11 | - 水马 | - 1.8*1.0 | - 个 | - 1800mm高*1000mm宽*350mm底厚，吹塑一次成型耐高温暴晒和低温严寒，颜色鲜艳警示性强，底部加厚，有较强的防撞缓冲效果。 |

- 主要合同条款如下：费用以第三方审价结算为准；通过竣工验收后一次性支付全部结算金额；本项目限价32468元，结算金额超过限价的，以限价金额结算。

- 需特别注意，各供应商报价应考虑以下因素：①必须安全文明施工，签订施工安全承诺书；②严格控制作业区粉尘、噪声；③施工时间应无条件按照甲方的教学安排做调整，避免对学生上课造成影响；④施工结束后保持施工区域及其周边区域干净整洁；⑤对损坏的物品做修补处理；⑥建议施工单位现场踏勘，合理报价。

- 报价单附后，请各单位采用统一格式报价，并加盖单位公章，于4月14日16:00前提交至后勤部杨老师处。报价文件应采用牛皮文件袋密封，封条由各单位自行设计打印。

- 如需现场踏勘，请联系冯老师，联系方式：0577-55870177

- 附件1：报价单

- 附件2：示意图

- 联系人：后勤部 杨德蓝

- 联系电话：0577-55870563

- 附件1 报价单

温州肯恩大学综合球馆墙柱面软包项目报价单

| 序号 | 工程内容 | 下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合球馆墙柱面软包、水马 |  |  |

- 我方同意根据甲方示意图，结合现场实际情况，制作、提供符合甲方要求的墙面软包和水马。

- 我方同意“温州肯恩大学关于‘综合球馆墙柱面软包项目’的询价公告”中的主要合同条款。

报价单位：（公章）

时间：     年   月   日

附件2 示意图